Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je:

- Vypracování posudku hydrogeologických a geologických poměrů daného území.

- Návrh na opatření odvodu podzemní a povrchové vody z pozemku určeného pro hrobová místa včetně způsobu nakládání s vodami z drenážního systému.

Popis záměru:

Záměrem zadavatele je vypracování hydrogeologického průzkumu (dále jen HGP), jehož výsledky budou sloužit Krajské hygienické stanici pro stanovení nové tlecí doby a pro opatření odvodu podzemních a povrchových vod z části pozemku veřejného pohřebiště v Milevsku určeného pro pohřbívání do země, navrhnout způsob odvodnění pozemků, aby nedocházelo k zaplavování hrobových míst a navrhnout způsob nakládání s vodami z drenážního systému.

Stávající stav:

- zájmové lokalitě se nachází drenážní systém, který nedostatečně odvádí spodní vody. Zákres současného drenážního systému je uveden v příloze č. 1.

- rámci tohoto výběrového řízení je požadováno:

- Zjistit přítomnost a zdroj spodních a povrchových vod, navrhnout opatření pro jejich zachycení (odvádění).

- U geologického podloží určit složení v dané lokalitě a navrhnout způsob odvodnění pozemků, aby nedocházelo k zaplavování hrobových míst.

- Vypracování hydrogeologického posudku. Tisk 4 paré + 1 x digitální forma vč. všech příloh a dokladů ve formátu pdf na CD.

- Zachování 3 vybudovaných vrtů s víčkem pro měření spodní vody. Umístění vrtů bude stanoveno po dohodě.

- Vypracování návrhu na zajištění opatření pro zachycení a odvod podzemních a povrchových vod, a způsobu nakládání s vodami z stávajícího a navrhovaného drenážního systému včetně projektové dokumentace a vyhotovení cenového návrhu na soubor těchto opatření. Tisk 4 paré + lx digitální forma pdf, dwg na CD.

- Zajištění vyjádření všech dotčených orgánů DOSS a správců inženýrských sítí dotčených záměrem a jejich vyhodnocení a zapracování.

- Zajištění geodetického zaměření míst měření a průzkumů v JTSK a BpV, III. třída přesnosti

*

pro měřítko M 1:500, tisk 2 paré a 1 x digitální forma dwg a pdf na CD.

- Inženýrská činnost pro zajištění HGP.

- Organizace a účast na min. 2 koordinačních poradách, administrace porad.

| poř. | zkratka | popis | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | Průzkumy a podklady | nejdéle do 31.5.2017 |  |  |  |  |
| AI | GVP | geodetické zaměření míst měření, výškopis, polohopis | X | X |  |  |  |
| A2 | GP | geologický průzkum |  | X | X |  |  |
| A3 | HGP | hydrogeologický průzkum |  | X | X |  |  |
| B |  | Dokumentace | nejdéle do 31.7.2017 |  |  |  |  |
| B1 |  | zpráva průzkumných prací |  |  |  | X | X |
| B2 |  | geologická dokumentace |  |  |  | X | X |
| B3 |  | návrh na zajištění opatření pro zachycení a odvod podzemních a povrchových vod včetně projektové dokumentace a cenového návrhu |  |  |  | X | X |
| C |  | Inženýrská činnost | nejdéle do 31.7.2017 |  |  |  |  |
| Cl | IS | vyjádření správců inženýrských sítí |  |  |  |  | X |
| C2 | DOSS | vyjádření dotčených orgánů státní správy |  |  |  |  | X |