MĚSTO MILEVSKO

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel.  382 504 111, fax: 382 521 879,

www.milevsko-mesto.cz, david.lukes@milevsko-mesto.cz

________________________________________________________________

Zadavatel:

Název:		Město Milevsko

zástupce:        Bc. David Lukeš, vedoucí OISM

Sídlo:	           nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ:                  00249831

DIČ:               Z00249831

Doplňující informace:

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 12 a § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona.

„Hydrogeologický průzkum veřejného pohřebiště v Milevsku“

Na základě dotazů uchazečů zadavatel podává doplňující informaci:

Dotaz:

- schématické umístnění stávajícího drenážního systému a jeho parametry?

- stávající HG průzkum z roku 1996?

- jaký je přístup ke stávající drenáži a jeho vyústění?

- pro který stupeň projednání je třeba připravit PD?

- je k dispozici geodetické zaměření pozemků, nebo je požadováno v rámci nabídky k realizaci PD?

- co zahrnuje konkrétně bod C2 – vyjádření DOSS

- seznam pozemků uvedených v návrhu SoD – parcela č. 1976/1 ?

- studny (gravitační vodovod- v podkladech modře) jsou zdrojem pitné vody a je k dispozici dokumentace?

- objekt (v podkladech modrý šestiúhelník) při severním okraji pozemku p.č. 1722/2?

- drenáž (v podkladech žlutě) – je k dispozici dokumentace?

Odpověď:

- schéma je v příloze č.1 „mapy, zákresy“, materiál (beton+plast), průměr (50 - 300 mm), hloubka (1,0 - 2,0 m), stáří (5-50 let)

- k nahlédnutí u kontaktní osoby zadavatele

- přístup přes kanalizační šachty a uliční vpusti, povolení k vypouštění nemáme, kvalitu vody jsme nesledovali

- PD požadujeme ke všem stupňům projednání (DUR, DSP, DPS)

- geodetické zaměření nemáme, máme k dispozici polohopisné a výškopisné zaměření

- vyjádření : správce toku/povodí, Krajská hygienická stanice, MěÚ Milevsko OŽP

- správně má být parcela 1976 – jedná se o překlep

- studny nejsou využívány, dokumentaci nemáme

- objekt je nevyužívaná kopaná studna, průměr 1,0m, hloubka 5,5 m, vystrojena betonovými skružemi

- průměr 110 mm, hloubka 180 – 2,2 m pod terénem

Ostatní informace ze zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

V Milevsku dne 03.03.2017

Bc. David Lukeš v.r.

vedoucí OISM