MĚSTO MILEVSKO

nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko, tel.  382 504 111, fax: 382 521 879,

www.milevsko-mesto.cz, david.lukes@milevsko-mesto.cz

________________________________________________________________

Zadavatel:

Název:		Město Milevsko

zástupce:             Bc. David Lukeš

Sídlo:	              nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČ:                       00249831

DIČ:                    CZ00249831

Doplňující informace:

pro veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu s § 12 a § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona.

„Hydrogeologický průzkum veřejného pohřebiště v Milevsku“

Na základě dalších dotazů uchazečů zadavatel podává doplňující informaci č. 2:

Dotaz:

- V zadání není specifikována konečná hloubka, průměr a výstroj monitorovacích vrtů.

- Není zřejmé, zda je předmětem zakázky i provedení analýz podzemní vody, rozsah analýz a případná realizace čerpacích zkoušek.

Odpověď:

- Konečná hloubka vrtů by měla být 6-7 m, průměr nejméně 150 mm, výstroj - ocelové pažení.

- Cílem průzkumu je zjištění hladiny povrchové/podzemní vody, navrhnutí způsobu odvádění povrchových/podzemních vod a s tím související potřebná povolení/analýzy.

Ostatní informace ze zadávací dokumentace a doplnění č. 1 zůstávají beze změny.

V Milevsku dne 13.03.2017

Bc. David Lukeš v.r.

Vedoucí OISM