VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

Veřejná zakázka

Podnikatelský park Milevsko – přístupová komunikace a inženýrské sítě

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Zjednodušené podlimitní řízení |
| --- | --- |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | Neuvádí se |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.milevsko-mesto.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 13. 11. 2020 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na https://zakazky.milevsko-mesto.cz/.

| Zadavatel: Město Milevsko Náměstí E. Beneše 420 39901 Milevsko Nezapsáno v obchodním rejstříku | Zastoupení podle § 43 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 40722 vedená u Krajského soudu v Brně |
| --- | --- |
| IČO: 00249831 | IČO: 26262525 |

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

# Č. 2

V Milevsku dne 2. 12. 2020

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň zadavatel přistupuje ke změně zadávacích podmínek.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

## Dotaz č. 1

SO 07 – veřejné osvětlení

Na základě vypracované cenové nabídky na dodávku a montáž objektu SO07 Veřejné osvětlení, nám bylo ze strany jedno z nejmenovaných dodavatelů sděleno, že ve výkazu výměr a projektovéu dokumentací je nesoulad – viz. níže uvedený text.

Upozorňujeme na nesoulad s PD, pol.1, 3, 5 - dle PD 4ks přechodového světelného bodu (C) / ve výkazu pouze 3ks, pol. 19 - v PD 4 světelné body A (pátý bod - místo napojení - již zhotoven) / ve výkazu 7 ks svítidla, pol. 20 - dle PD 4ks sloupu pro světelný bod A / ve výkazu pouze 3ks, pol. 21 – dle PD 3ks sloupu pro světelný bod B / ve výkazu 5 ks, pol. 22 - dle PD 11ks pouzder pro světelné body (dvanáctý bod - místo napojení - již zhotoven) / ve výkazu 12 ks pouzder.

Žádáme zadavatele o prověření těchto skutečností a případného upravení výkazu výměr nebo doplnění PD.

## Dotaz č. 2

Na základě prostudování dokladů zadávací dokumentace bylo zjištěno a ze strany případného dodavatele bylo dotazováno, kde a jak budou rozmístěny jednotlivé dřeviny a porosty, které jsou uvedeny ve výkazu výměr pro SO 09 Sadové úpravy. Zadávací dokumentace neobsahuje žádný dokument, výkres sadových úprav.

Doplní zadavatel PD o tuto část, tj. výkres pro SO 09 Sadové úpravy?

## Dotaz č. 3

V technické zprávě a ve výkazu výměr v SO 05 Komunikace, pol. 38,39 46 jsou požadovány práce ohledně zřízení propustku DN500 ze ŽLB trub (osmihranných). V PD není nikde tento propustek zamalovaný. Doplní zadavatel PD? Osmihranné trouby nejsou již standartně vyráběny, je možno je nahradit klasickým ŽLB potrubím? Pokud ano žádáme o změnu typu ŽLB potrubí ve výkazu výměr.

Žádáme tímto zadavatele o prověření výše uvedených skutečností, doplnění nebo úpravu výkazu výměr a PD.

Prodlouží zadavatel v důsledku těchto změn a doplnění adekvátně termín odevzdání nabídek?

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel poskytne upravený rozpočet, resp. přílohu č. 2 zadávací dokumentace, na úpravách se pracuje a příloha bude uveřejněna v rámci dalšího vysvětlení. V tuto chvíli zadavatel konstatuje, že budou provedeny následující úpravy (označeny červeně):

## Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel doplňuje výkres se situací sadových úprav.

## Odpověď na dotaz č. 3

Propustek bude proveden cca ve staničení KM 0,000, v místě úžlabí terénu, tj. nejnižším bodě navrženého násypu. Viz výkres Situace 2 a Podélný profil 1.

Vzhledem ke specifickému místu a účelu užití zadavatel trvá na typu navržených trub.

# LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem ke změnám zadávacích podmínek učiněných tímto vysvětlením zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek skončí

dne 10. 12. 2020 v 13.00 hodin.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Milevsko Náměstí E. Beneše 420 39901 Milevsko Nezapsáno v obchodním rejstříku | Mgr. Tomáš Motal Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00249831 |  |

# PŘÍLOHY

ZTV PPMilevsko - sadové úpravy.PDF