## List1
VŘ Rekonstrupkce plynové kotelny 1. ZŠ Milevsko
Položka | Popis | Cena
25 | Dodávka zařízení - část ÚT | 0
119 | Montáž zařízení - část ÚT | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ ÚT | 0
501 | Dodávka zařízení - Měření a regulace | 0
502 | Monntáž zařízení - Měření a regulace | 0
| CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ MaR | 0
| DODÁVKA A MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ - CELKEM | 0
205 | Demontáž kotelny | 0
| CELKOVÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY | 0
Položka | Popis | Jednotka (soubor, ks) | Cena za jednotku Kč | Cena celkem Kč
Dodávka zařízení - část ÚT
1 | Kondenzační plynový kotel, pravé provedení, 300 W | 1 |  | 0
2 | Kondenzační plynový kotel, pravé provedení, 300 W | 1 |  | 0
3 | Regulace kotle (např. Logamatic 5313) | 2 |  | 0
4 | Modul kaskádové regulace (např. FN - CM) | 1 |  | 0
5 | Odkouření pro stacionární kotle nad 50 kW, DM 200mm, sestava a délka pro stávající dva komínové průdochy | 2 |  | 0
6 | Neutralizační zařízení kondenzátu (např. NE 0.1 s granulátem) | 1 |  | 0
7 | Expanzní automat (např. Variomat - řídící jednotka typ VS2-1/60 ze základní nádobou VG 600, napájení 230 V, 1,1 kW) | 1 |  | 0
8 | Demineralizační jednotka (např. AVDK 2300 Comfort) |  |  | 0
9 | Expandní nádoby (např. Reflex NG 18/6, objem 18 l, přetlak 6 bar) | 2 |  | 0
10 | RM 250 NK, 230 V, 0.6 A | 1 |  | 0
11 | Ohřívač vzduchu (např. Elektrodesign, MBE - 250/5, napětí 2/400 V) | 1 |  | 0
12 | Filtarční kazeta MFL 250, s filtrem EU 3, Elektrodesign | 1 |  | 0
13 | Bezpečnostní uzávěr plynu SVG-036-03-100, DN 100, NC-230 V | 1 |  | 0
14 | Čerpadla (např. Wilo-Stratos) | 1 |  | 0
15 | Armatury | 1 |  | 0
16 | Sběrač, rozdělovač DN 200 | 1 |  | 0
17 | Tlakoměry, zkušební kohout trojcestný, manometrová smyčka | 1 |  | 0
18 | Teploměry bimetalové DN 100, 0 - 120 °C, s jímkou | 1 |  | 0
19 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých, DN20 - DN50 | 1 |  | 0
20 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých, DN65 - DN200 izolace tepelné | 1 |  | 0
21 | Izolace potrubí Izover rohože na pletivu | 1 |  | 0
22 | Hliníková fólie Flexipar RPM 12,5 oka12,5 mm | 1 |  | 0
23 | Základní barva na kov standard S 2000 | 1 |  | 0
24 | Email systetický vrchní k nátěrům potrubí teplovodních | 1 |  | 0
25 | CELKOVÁ DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - ČÁST ÚT |  |  | 0
Položka | Popis | Jednotka (soubor, ks) | Cena za jednotku Kč | Cena celkem Kč
100 | Montáž zařízení - ÚT
101 | Montáž kondenzačního kotle 300 kW | 2 |  | 0
102 | Regulace kotle - cena montáže | 1 |  | 0
103 | Vyvložkování komínového průduchu DN 200 | 2 |  | 0
104 | Montáž expanzního zařízení Variomat | 1 |  | 0
105 | Montaž Demineralizační jednotky AVDK 2300 | 1 |  | 0
106 | Montáž vzduchotechnického zařízení | 1 |  | 0
107 | Rozdělovač a sěrač tělesa DN 200, jakost 11 353, montáž - trubková hrdla | 2 |  | 0
108 | Potrubí z trubek ocelových v kotelnách | 1 |  | 0
109 | Montáž armatur | 1 |  | 0
| Izolace tepelné | 1 |  | 0
110 | Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásů rohožemi do kontrukce | 1 |  | 0
111 | Povrchová úprav ahliníkovou fólií pozinkovém pletivu | 1 |  | 0
| Nátěry | 1 |  | 0
| Nátěry systetické armatur, ocelových kontrukcí | 1 |  | 0
112 | 1x antikorozní, 1x základníí, 1x email nátěry potrubí | 1 |  | 0
113 | Základní antikorozní pod tepelnou izolaci | 1 |  | 0
114 | Přesun hmot pro kotelny ve výšce 6 m | 1 |  | 0
115 | Příplatek za zvětšený přesun 500 m | 1 |  | 0
116 | Komplexní vyzkoušení, zproveznění | 1 |  | 0
117 | PD dodavatele | 1 |  | 0
118 | PD skutečného stavu | 1 |  | 0
119 | CELKEM MONTÁŽ - ČÁST ÚT |  |  | 0
Položka | Popis | Jednotka (soubor, ks) | Cena za jednotku Kč | Cena celkem Kč
200 | Domentáž zařízení kotelny | 2 |  | 0
201 | Demnotáž kotlů a hořáků na plynová paliva | 1 |  | 0
202 | Demontáž potrubí a armatur | 1 |  | 0
203 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot v objektech do 6 m | 1 |  | 0
204 | Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot v objektech do 24 m | 1 |  | 0
205 | CELKOVÁ DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ KOTELNY |  |  | 0
Dodávka přístrojů
1 | BA - rozvaděč MaR | 1 |  | 0
2 | A1- regulátor PLC | 1 |  | 0
3 | NZ1 - regulační zdroj | 1 |  | 0
4 | EL1- triakový spínač | 1 |  | 0
5 | TE - snímač teploty venkovní | 1 |  | 0
6 | TI1, TI2 - snímač teploty prostor | 2 |  | 0
7 | T1 - T3 - snímač teploty jímk. | 9 |  | 0
8 | T10 - snímač teploty kanál 0 - 10 V | 1 |  | 0
9 | Y1 -Y9 - servopohon 0 - 10 V | 3 |  | 0
10 | Y11, Y12 - servopohon 230 VAC | 2 |  | 0
11 | D1, D2 - dif. Spínač | 2 |  | 0
12 | GE1 - snímač úniku plynu CH4 | 1 |  | 0
13 | GE2 - snímač úniku plynu CO | 1 |  | 0
14 | P1 - snímač tlaku | 1 |  | 0
15 | ST - tlačítko STOP | 1 |  | 0
16 | LA - Hlídač zaplavení | 1 |  | 0
501 | DODÁVKA |  |  | 0
Montáž, ostatní výkony
101 | Kabeláž, trasy | 1 |  | 0
102 | Instalace, zapojení přístrojů | 1 |  | 0
103 | Uživatelský SW | 1 |  | 0
104 | Test 1:1 - individual vyzkoušen | 1 |  | 0
105 | Komplexní vyzkoušení, zproveznění | 1 |  | 0
106 | Koordinace s jinými profesemi | 1 |  | 0
107 | Zaškolení obsluhy | 1 |  | 0
108 | Revize | 1 |  | 0
109 | Doprava, režie | 1 |  | 0
110 | PD dodavatel | 1 |  | 0
111 | PD skutečného stavu | 1 |  | 0
502 | MONTÁŽ + OSTATNÍ VÝKONY |  |  | 0
503 | CELKOVÁ DODÁVKA + MONTÁŽ + OSTATNÍ VÝKONY |  |  | 0

## List2
Dodávka zařízení - část ÚT
Položka | Popis | Jednotka (soubor, ks) | Cena za jednotku Kč | Cena celkem Kč
1 | Kondenzační plynový kotel, pravé porveden, 300 W | 1 |  | 0
2 | Kondenzační plynový kotel, pravé porveden, 300 W | 1 |  | 0
3 | Regulace kotle (např. Logamatic 5313) | 2 |  | 0
4 | Modul kaskádové regulace FN - CM | 1 |  | 0
5 | Odkouření pro stacionární kotle nad 50 kW, DM 200mm, sestava a délka pro stávající dva komínové průdochy | 2 |  | 0
6 | Neutralizační zařízení kondenzátu NE 0.1 s granulátem | 1 |  | 0
7 | Expanzní automa t(např. Variomat - řídící jednotka typ VS2-1/60 ze základní nádobou VG 600, napájení 230 V, 1,1 kW) | 1 |  | 0
8 | Demineralizační jednotka AVDK 2300 Comfort |  |  | 0
9 | Expandní nádoby Reflex NG 18/6, objem 18 l, přetlak 6 bar | 2 |  | 0
10 | RM 250 NK, 230 V, 0.6 A | 1 |  | 0
11 | Ohřívač vzduchu Elektrodesign, MBE - 250/5, napětí 2/400 V | 1 |  | 0
12 | Filtarční kazeta MFL 250, s filtrem EU 3, Elektrodesign | 1 |  | 0
13 | Bezpečnostní uzávěr plynu SVG-036-03-100, DN 100, NC-230 V | 1 |  | 0
14 | Čerpadla Wilo-Stratos | 1 |  | 0
15 | Armatury | 1 |  | 0
16 | Sběrač, rozdělovač DN 200 | 1 |  | 0
17 | Tlakoměry, zkušební kohout trojcestný, manometrová smyčka | 1 |  | 0
18 | Teploměry bimetalové DN 100, 0 - 120 °C, s jímkou | 1 |  | 0
19 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých, DN20 - DN50 | 1 |  | 0
20 | Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých, DN65 - DN200 izolace tepelné | 1 |  | 0
21 | Izolace potrubí Izover rohože na pletivu | 1 |  | 0
22 | Hliníková fólie Flexipar RPM 12,5 oka12,5 mm | 1 |  | 0
23 | Základní barva na kov standard S 2000 | 1 |  | 0
24 | Email systetický vrchní k nátěrům potrubí teplovodních | 1 |  | 0
25 | CELKOVÁ DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - ČÁST ÚT |  |  | 0