## List1
Příloha č. 9 zadávací dokumentace
Rekonstrukce veřejného osvětlení Milevsko - výměna svítidel 2023
Výpočet celkové spotřeby el. energie soustavy nových svítidel
Pro objektivní porovnání spotřeby elektrické energie se při výpočtu bude postupovat dle tohoto schématu. Průměrný celkový příkon svítidel nezahrnuje v tomto výpočtu ztráty ve vedení.
Dodavatel vyplní pouze barevně označené buňky.
Profil | Navržený typ svítidla | Počet svítidel daného typu | Střední příkon daného typu svítidel (včetně předřadných obvodů, zohledňující profil stmívání a vliv CLO)
|  | (ks) | (W)
Profil 1 |  | 38
Profil 2S (sadové) |  | 12
Profil 2U (uliční) |  | 16
Profil 3 |  | 7
Profil 4 |  | 14
Profil 5 |  | 8
Profil 6 |  | 87
Profil 7 |  | 17
Profil 8S (sadové) |  | 6
Profil 8U (uliční) |  | 10
Profil 9 |  | 7
Profil 10 |  | 36
Profil 11 |  | 19
Profil 12 |  | 5
celkový střední příkon všech nových svítidel Pstř-inst |  |  | 0
roční doba svícení |  |  | 4150 hod
Roční spotřeba elektrické energie soustavy nových svítidel
ESP = Pstř-inst * t = |  |  | 0 | MWh