Změna Zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce s názvem:

Sdružená FVE 1. ZŠ Milevsko

Zadavatel obdržel dne 17. 2. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže uvádí anonymizované znění dotazu a odpověď na něj.

Dotaz dodavatele:

Dobrý den,

je možné ve školní jídelně využíj jeden střídač o výkonu 50 kW?

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel připouští použití jednoho střídače o výkonu 50 kW, za předpokladu, že střídač bude odpovídat technickým požadavkům na ostatní části FVE (zejména výkonu a rozložení panelů).

Zadavatel v souvislosti s touto změnou zadávacích podmínek přikládá a uveřejňuje upravený „Položkový rozpočet – Jídelna ZŠ“, ve kterém upravil položku č. 11, a to tak, že nově může dodavatel nabídnout buď jeden střídač o výkonu 50 kW, nebo dva střídače o výkonu 25 kW.

Závěr

S ohledem na výše uvedenou změnu zadávacích podmínek Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek (z původního termínu 24. 2. 2025, 11:00) do 25. 2. 2025, 11:00 hodin.

Příloha: PI.aS_Položkový rozopčet - Jídelna ZŠ_20250219