DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Veřejná zakázka

Sítě a komunikace Švermova - 2. etapa

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon)

| Druh zadávacího řízení | Otevřené řízení |
| --- | --- |
| Rozsah veřejné zakázky | Podlimitní |
| Druh zakázky | Stavební práce |
| Předpokládaná hodnota zakázky | 15.000.000 Kč bez DPH |
| Adresa profilu zadavatele | https://zakazky.milevsko-mesto.cz/ |
| Datum zahájení řízení | 28. 1. 2016 |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji EZAK, který je dostupný na https://zakazky.milevsko-mesto.cz/.

| Zadavatel: Město Milevsko Náměstí E. Beneše 420 39901 Milevsko Nezapsáno v obchodním rejstříku | Zastoupení podle § 151 Zákona: QCM, s.r.o. se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 40722 |
| --- | --- |
| IČ: 00249831 | IČ: 26262525 |

V Brně dne 10. 2. 2016

# ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 49 odst. 2 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedeného zadávacího řízení.

# ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den,
Naše společnost se účastní výběrového řízení na veřejnou zakázku: Sítě a komunikace Švermova – 2.etapa. 

Při analýze projektové dokumentace veřejného osvětlení:

Projekt VO neodpovídá standardům veřejného osvětlení v Milevsku a v této ulici. Lokalita byla započata s realizací LED technologie, která navazuje na metal halogenid na náměstí, sodíkem není možno navazovat v další části komunikace z důvodu diametrálně odlišného zabarvení a šíření světla na frekventované krajské komunikaci, které bude na řidiče působit rušivě a vzhledově nebude odpovídat rázu ulice.

Přesto požadujete původně navržené osvětlení v projektu ponechat?

# DODATEČNÉ INFORMACE

Zadavatel upravil projektovou dokumentaci (viz Příloha této dodatečné informace – aktualizovaná část projektové dokumentace), a to v části týkající se veřejného osvětlení, kdy projektová dokumentace byla dána do souladu se standardy veřejného osvětlení v ulici Švermova.

Rozsah požadovaných činností byl v návaznosti na tuto úpravu snížen. Nebudou se tudíž realizovat světelné body VO 16 – VO 21 (tyto body byly vyměněny v nedávné době a je zde již použita LED technologie). V rámci zakázky budou realizovány pouze světelné body VO 14 – VO 15 (dle upravené PD a soupisu prací).

Ze soupisu prací byla rovněž odstraněna dodávka a montáž osvětlovacích těles tj. stožár, výložník, svítidlo, zdroj osvětlení, elektrovýzbroj sloupu (viz. Příloha této dodatečné informace – aktualizovaný výkaz výměr a soupis prací). Tyto části budou realizovány z vlastních zdrojů.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podávání nabídek do 7. 3. 2016, 13:00 hod.

# PODPIS

| Zadavatel: Město Milevsko Náměstí E. Beneše 420 39901 Milevsko Nezapsáno v obchodním rejstříku | Mgr. et Mgr. Kristina Špottová Administrátor VZ Podepsáno elektronicky |
| --- | --- |
| IČO: 00249831 |  |

# PŘÍLOHY

Přílohou této dodatečné informace jsou:

- Aktualizovaná část projektové dokumentace týkající se veřejného osvětlení

- Aktualizovaný výkaz výměr a soupis prací