## Rekapitulace
Rekapitulace Rozpočet - slepý
Stavba: |  | Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I |  |  | JKSO:
Objednatel: |  |  |  |  | EČO:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: Mária Gaborčíková
Měna: CZK |  |  |  |  | Datum: | 14.6.2018
P.č. | Kód |  | Popis | M.j. | Cena celkem bez DPH | DPH 21% | Cena celkem vč. DPH
položky
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I
001 | SO 01 |  | Drenážní systém nového hřbitova | kpl | 0 | 0 | 0
002 | SO 02 |  | Odvod srážkových vod nový hřbitov | kpl | 0 | 0 | 0
003 | NV |  | Kácení stromů, náhradní výsadba, objezd, propustek, žlab, ochrana kořenů | kpl | 0 | 0 | 0
004 | OaVN |  | Ostatní a vedlejší náklady | kpl | 0 | 0 | 0
|  |  | Celkem |  | 0 | 0 | 0

## SO 01
ROZPOČET - slepý
Stavba: |  | Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I |  |  |  | JKSO:
Objednatel: | [5 empty] | EČO:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Mária Gaborčíková
Měna: CZK | [5 empty] | Datum: | 14.6.2018
P.č. | Kód |  | Popis |  | M.j. | Množství celkem | Cena | Cena celk.
| položky | [5 empty] | jednotková
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I
| 001 |  | SO 01 Drenážní systém nového hřbitova
| 002 |  | Nový hřbitov - jih
| 001 |  | Zemní práce
001 | 121101103 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m |  | M3 | 12 |  | 0
002 | 113107243 |  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm |  | M2 | 290 |  | 0
003 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min |  | HR | 537.2 |  | 0
004 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  | D | 25 |  | 0
005 | 132201101 |  | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  | M3 | 2.5 |  | 0
006 | 132201109 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 |  | M3 | 2.5 |  | 0
007 | 132201203 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 |  | M3 | 389.6 |  | 0
008 | 132201209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  | M3 | 389.6 |  | 0
009 | 132301203 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 |  | M3 | 389.6 |  | 0
010 | 132301209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 |  | M3 | 389.6 |  | 0
011 | 132212201 |  | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 |  | M3 | 14.4 |  | 0
012 | 132212209 |  | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 |  | M3 | 14.4 |  | 0
013 | 132312201 |  | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 |  | M3 | 14.4 |  | 0
014 | 132312209 |  | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 |  | M3 | 14.4 |  | 0
015 | 151101102 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m |  | M2 | 1533 |  | 0
016 | 151101112 |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m |  | M2 | 1533 |  | 0
017 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | M3 | 534.5 |  | 0
018 | 161101102 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m |  | M3 | 244.7 |  | 0
019 | 162601102 |  | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | M3 | 779.2 |  | 0
020 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky |  | M3 | 779.5 |  | 0
021 | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  | M3 | 635.1 |  | 0
022 | 583336250 |  | kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 4-8 |  | T | 1332.2 |  | 0
023 | 199722 |  | Vodorovná doprava kameniva |  | T | 1332.2 |  | 0
024 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  | M3 | 28.87 |  | 0
025 | 583312000 |  | štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál |  | T | 57.8 |  | 0
026 | 199722 |  | Vodorovná doprava kameniva |  | T | 57.8 |  | 0
027 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro dovoz ornice z meziskládky |  | M3 | 12 |  | 0
028 | 162301101 |  | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice |  | M3 | 12 |  | 0
029 | 181301105 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 |  | M2 | 100 |  | 0
030 | 005724100 |  | osivo směs travní parková |  | _KG | 3 |  | 0
| 001 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 0011 |  | Protlaky, rozšíření výkopů pro startovací a cílové jámy
001 | 121101103 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m |  | M3 | 1.2 |  | 0
002 | 132201203 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 |  | M3 | 30 |  | 0
003 | 132201209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  | M3 | 30 |  | 0
004 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | M3 | 16.5 |  | 0
005 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  | M3 | 30 |  | 0
006 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro dovoz ornice z meziskládky |  | M3 | 1.2 |  | 0
007 | 162301101 |  | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice |  | M3 | 1.2 |  | 0
008 | 181301105 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 |  | M2 | 12 |  | 0
009 | 005724100 |  | osivo směs travní parková |  | _KG | 0.36 |  | 0
010 | 141721116 |  | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 |  | M | 10 |  | 0
011 | PC001 |  | Chránička DN 200 |  | M | 10 |  | 0
| 0011 |  | Protlaky, rozšíření výkopů pro startovací a cílové jámy |  |  |  |  | 0
| 002 |  | Zakládání
001 | 212755216 |  | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože |  | M | 336 |  | 0
002 | 212755218a |  | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních perforovaných D 200 mm bez lože |  | M | 50 |  | 0
003 | 211971121a |  | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m vč.dodávky |  | M2 | 3152 |  | 0
| 002 |  | Zakládání |  |  |  |  | 0
| 004 |  | Vodorovné konstrukce
001 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku |  | M3 | 31 |  | 0
| 004 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 005 |  | Komunikace
001 | 564871116 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm |  | M2 | 290 |  | 0
002 | 573311511 |  | Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 |  | M2 | 290 |  | 0
003 | 5771551a |  | Asfaltová vrstva tl.0,15 m |  | M2 | 290 |  | 0
004 | 577PC |  | Oprava a doplnění poškozených částí asfaltu (mimo š 80 cm) |  | M2 | 60.28 |  | 0
| 005 |  | Komunikace |  |  |  |  | 0
| 008 |  | Trubní vedení
001 | 871251151 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných na tupo D 110 x 6,6 mm |  | M | 85 |  | 0
002 | 286133850 |  | potrubí PEHD DN 110 |  | M | 85 |  | 0
003 | 286193640 |  | odbočka PE-HD 45°, d 110/110 |  | Ks | 3 |  | 0
004 | 721290113a |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace |  | kpl | 1 |  | 0
005 | 286619PC001 |  | Spojka ""in situ"" pro šachtu Tegra DN 160 |  | ks | 11 |  | 0
006 | 286619PC002 |  | Spojka ""in situ"" pro šachtu Tegra DN 200 |  | ks | 8 |  | 0
007 | 286619PC008 |  | Spojka ""in situ"" pro šachtu Tegra DN 110 |  | ks | 1 |  | 0
008 | 286619PC003 |  | Vrtáky pro ""in situ"" DN 110 až 250 - zápůjčka |  | kpl | 1 |  | 0
009 | 871161141 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm |  | m | 110 |  | 0
010 | 28613595 |  | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m |  | m | 110 |  | 0
011 | 877161101 |  | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 |  | kus | 3 |  | 0
012 | 28615969 |  | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32 |  | kus | 3 |  | 0
013 | 877161110 |  | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 |  | kus | 10 |  | 0
014 | 28615010 |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 32 |  | kus | 10 |  | 0
015 | 877161113 |  | Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32 |  | kus | 1 |  | 0
016 | 28615011 |  | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 32 |  | kus | 1 |  | 0
017 | 87PC1 |  | Zahradní stojan na vodu vč. montáže |  | kus | 2 |  | 0
018 | 892241111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 |  | m | 110 |  | 0
019 | 899722113 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm |  | m | 5 |  | 0
020 | 899PC |  | Označení, tabulky |  | kpl | 1 |  | 0
021 | 894812PC007 |  | Šachty plastové DN 425, včetně poklopů, hloubka 3000, poklop litina B 125 |  | ks | 3 |  | 0
022 | 894812PC015 |  | Šachty plastové DN 425, včetně poklopů, hloubka 3000, poklop plast A 15 |  | ks | 2 |  | 0
023 | 894812PC010 |  | Šachty plastové DN 1000, včetně poklopů, hloubka 4000, poklop litina B 125 |  | ks | 1 |  | 0
| 008 |  | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
001 | 919735113 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm |  | M | 580 |  | 0
002 | 997221551 |  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km |  | T | 87 |  | 0
003 | 997221559 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů |  | T | 1740 |  | 0
004 | 997221611 |  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu |  | T | 87 |  | 0
005 | 997221845 |  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) - pro recyklaci |  | T | 87 |  | 0
006 | 998312021 |  | Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh (přesun po staveništi) |  | T | 1680 |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
| 002 |  | Celkem | Nový hřbitov - jih |  |  |  | 0
| 003 |  | Nový hřbitov - centrum
| 001 |  | Zemní práce
001 | 121101103 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m |  | M3 | 9.61 |  | 0
002 | 113107243 |  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm |  | M2 | 147.2 |  | 0
003 | 113107244 |  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm |  | M2 | 122.2 |  | 0
004 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min |  | HR | 880 |  | 0
005 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  | D | 40 |  | 0
006 | 132201101 |  | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 |  | M3 | 3.5 |  | 0
007 | 132201109 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 |  | M3 | 3.5 |  | 0
008 | 132201203 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 |  | M3 | 282.15 |  | 0
009 | 132201209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  | M3 | 282.15 |  | 0
010 | 132301203 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 |  | M3 | 282.15 |  | 0
011 | 132301209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 |  | M3 | 282.15 |  | 0
012 | 132212201 |  | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 |  | M3 | 126.55 |  | 0
013 | 132212209 |  | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 |  | M3 | 126.55 |  | 0
014 | 132312201 |  | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4 |  | M3 | 126.55 |  | 0
015 | 132312209 |  | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4 |  | M3 | 126.55 |  | 0
016 | 151101102 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m |  | M2 | 1440 |  | 0
017 | 151101112 |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m |  | M2 | 1440 |  | 0
018 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | M3 | 593.9 |  | 0
019 | 161101102 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m |  | M3 | 223.5 |  | 0
020 | 162601102 |  | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | M3 | 817.4 |  | 0
021 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky |  | M3 | 817.4 |  | 0
022 | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  | M3 | 569.6 |  | 0
023 | 583336250 |  | kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 4-8 |  | T | 1139.2 |  | 0
024 | 199722 |  | Vodorovná doprava kameniva |  | T | 1139.2 |  | 0
025 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  | M3 | 91.78 |  | 0
026 | 583312000 |  | štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál |  | T | 183.56 |  | 0
027 | 199722 |  | Vodorovná doprava kameniva |  | T | 183.56 |  | 0
028 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro dovoz ornice z meziskládky |  | M3 | 9.61 |  | 0
029 | 162301101 |  | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice |  | M3 | 9.61 |  | 0
030 | 181301105 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 |  | M2 | 75 |  | 0
031 | 005724100 |  | osivo směs travní parková |  | _KG | 2.25 |  | 0
| 001 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 0011 |  | Protlaky, rozšíření výkopů pro startovací a cílové jámy
001 | 121101103 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m |  | M3 | 0,6000 |  | 0
002 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | M3 | 8.25 |  | 0
003 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  | M3 | 15 |  | 0
004 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro dovoz ornice z meziskládky |  | M3 | 0,6000 |  | 0
005 | 162301101 |  | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice |  | M3 | 0,6000 |  | 0
006 | 181301105 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 |  | M2 | 6 |  | 0
007 | 005724100 |  | osivo směs travní parková |  | _KG | 0,1800 |  | 0
008 | 141721116 |  | Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 225 mm v hornině tř 1 až 4 |  | M | 5 |  | 0
009 | PC001 |  | Chránička DN 200 |  | M | 5 |  | 0
| 0011 |  | Protlaky, rozšíření výkopů pro startovací a cílové jámy |  |  |  |  | 0
| 002 |  | Zakládání
001 | 212755216 |  | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože |  | M | 173 |  | 0
002 | 212755218a |  | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních perforovaných D 200 mm bez lože |  | M | 96.1 |  | 0
003 | 212755218b |  | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních perforovaných D 300 mm bez lože |  | M | 86.5 |  | 0
004 | 211971121a |  | Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m vč.dodávky |  | M2 | 2922 |  | 0
| 002 |  | Zakládání |  |  |  |  | 0
| 004 |  | Vodorovné konstrukce
001 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku |  | M3 | 33.63 |  | 0
| 004 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 005 |  | Komunikace
001 | 564871116 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm |  | M2 | 269.4 |  | 0
002 | 573311511 |  | Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 |  | M2 | 269.4 |  | 0
003 | 5771551a |  | Asfaltová vrstva tl.0,15 m |  | M2 | 147.2 |  | 0
004 | 5771551b |  | Asfaltová vrstva tl.0,2 m |  | M2 | 122.2 |  | 0
006 | 577PC |  | Oprava a doplnění poškozených částí asfaltu (mimo š 80 cm) |  | M2 | 60 |  | 0
| 005 |  | Komunikace |  |  |  |  | 0
| 008 |  | Trubní vedení
001 | 871423121 |  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 |  | M | 35.7 |  | 0
002 | 28617280 |  | trubka kanalizační PP korugovaná DN 500x6000 mm SN 16 |  | m | 37 |  | 0
003 | 721290113a |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace |  | kpl | 1 |  | 0
004 | 286619PC001 |  | Spojka ""in situ"" pro šachtu Tegra DN 160 |  | ks | 11 |  | 0
005 | 286619PC002 |  | Spojka ""in situ"" pro šachtu Tegra DN 200 |  | ks | 10 |  | 0
006 | 286619PC004 |  | Spojka ""in situ"" pro šachtu Tegra DN 300 |  | ks | 7 |  | 0
007 | 286619PC008 |  | Spojka ""in situ"" pro šachtu Tegra DN 110 |  | ks | 1 |  | 0
008 | 286619PC008 |  | Průchodka DN 32 |  | ks | 2 |  | 0
009 | 286619PC003 |  | Vrtáky pro ""in situ"" DN 110 a 300 - zápůjčka |  | kpl | 1 |  | 0
010 | 871161141 |  | Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm |  | m | 110 |  | 0
011 | 28613595 |  | potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m |  | m | 110 |  | 0
012 | 877161101 |  | Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 |  | kus | 3 |  | 0
013 | 28615969 |  | elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 32 |  | kus | 3 |  | 0
014 | 877161110 |  | Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 |  | kus | 14 |  | 0
015 | 28615010 |  | elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 32 |  | kus | 14 |  | 0
016 | 877161113 |  | Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32 |  | kus | 3 |  | 0
017 | 28615011 |  | elektrotvarovka T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 32 |  | kus | 3 |  | 0
018 | 87PC1 |  | Zahradní stojan na vodu vč. montáže |  | kus | 2 |  | 0
019 | 892241111 |  | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 |  | m | 110 |  | 0
020 | 899722113 |  | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm |  | m | 6 |  | 0
021 | 899PC |  | Označení, tabulky |  | kpl | 1 |  | 0
022 | 8913751PC1 |  | Montáž koncových klapek hrdlových DN 500 |  | Ks | 1 |  | 0
023 | 4228401 |  | klapka zpětná koncová DN 500 |  | Ks | 1 |  | 0
024 | 894812PC006 |  | Šachty plastové DN 425, včetně poklopů, hloubka 3500, poklop litina B 125 |  | ks | 3 |  | 0
025 | 894812PC007 |  | Šachty plastové DN 425, včetně poklopů, hloubka 3000, poklop litina B 125 |  | ks | 1 |  | 0
026 | 894812PC008 |  | Šachty plastové DN 425, včetně poklopů, hloubka 3000, poklop plast A 15 |  | ks | 2 |  | 0
027 | 894812PC002 |  | Šachty plastové DN 425, včetně poklopů, hloubka 2500, poklop litina B 125 |  | ks | 1 |  | 0
028 | 894812PC009 |  | Šachty plastové DN 425, včetně poklopů, hloubka 2500, poklop litina D 400 |  | ks | 2 |  | 0
029 | 894812PC004 |  | Šachty plastové DN 1000, včetně poklopů, hloubka 2500, poklop litina D400 bez dna |  | ks | 1 |  | 0
030 | 894812PC005 |  | Šachty plastové DN 1000, včetně poklopů, hloubka 2500, poklop litina D400 |  | ks | 1 |  | 0
| 008 |  | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
001 | 919735113 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm |  | M | 294.4 |  | 0
002 | 919735114 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm |  | M | 244.4 |  | 0
003 | 997221551 |  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km |  | T | 94.04 |  | 0
004 | 997221559 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů |  | T | 1880.08 |  | 0
005 | 997221611 |  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu |  | T | 94.04 |  | 0
006 | 997221845 |  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) - pro recyklaci |  | T | 94.04 |  | 0
007 | 998312021 |  | Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh (přesun po staveništi) |  | T | 1580 |  | 0
008 | 999PC001 |  | Vyústění do potoka (dosyp kamenem a zásyp zeminou - v zemních pracích) |  | kpl | 1 |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
| 003 |  | Celkem | Nový hřbitov - centrum |  |  |  | 0
| 004 |  | Akumulační nádrž vč.elektropřípojky
| 001 |  | Zemní práce
001 | 113107244 |  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm |  | M2 | 17.16 |  | 0
002 | 919735114 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm |  | M | 16.6 |  | 0
003 | 997221551 |  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km |  | T | 6.86 |  | 0
004 | 997221559 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů |  | T | 137.28 |  | 0
005 | 997221611 |  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu |  | T | 6.86 |  | 0
006 | 997221845 |  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) - pro recyklaci |  | T | 6.86 |  | 0
007 | 115101201 |  | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min |  | HR | 96 |  | 0
008 | 115101301 |  | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min |  | D | 4 |  | 0
009 | 132201203 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 |  | M3 | 42 |  | 0
010 | 132201209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  | M3 | 42 |  | 0
011 | 132301203 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3 |  | M3 | 26.1 |  | 0
012 | 132301209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 |  | M3 | 26.1 |  | 0
013 | 151101102 |  | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m |  | M2 | 74.1 |  | 0
014 | 151101301 |  | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m |  | M3 | 42 |  | 0
015 | 151101302 |  | Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m |  | M3 | 26.1 |  | 0
016 | 151101112 |  | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m |  | M2 | 74.1 |  | 0
017 | 151101311 |  | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m |  | M3 | 42 |  | 0
018 | 151101312 |  | Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 8 m |  | M3 | 26.1 |  | 0
019 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | M3 | 42 |  | 0
020 | 161101102 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m |  | M3 | 26.1 |  | 0
021 | 162601102 |  | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | M3 | 68.1 |  | 0
022 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky |  | M3 | 68.1 |  | 0
023 | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  | M3 | 16.6 |  | 0
024 | 583336250 |  | kamenivo těžené hrubé prané (Bratčice) frakce 4-8 |  | T | 33.2 |  | 0
025 | 199722 |  | Vodorovná doprava kameniva |  | T | 33.2 |  | 0
026 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  | M3 | 8.8 |  | 0
| 001 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 003 |  | Svislé konstrukce
001 | 382411215R |  | Zemní nádrž objemu 10000 l |  | Ks | 1 |  | 0
| 003 |  | Svislé konstrukce |  |  |  |  | 0
| 004 |  | Vodorovné konstrukce
001 | 452321161 |  | Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop |  | M3 | 6.26 |  | 0
002 | 452368113 |  | Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop z betonářské oceli 10 505 |  | T | 0.49 |  | 0
| 004 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 005 |  | Komunikace
001 | 564871116 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm |  | M2 | 17.16 |  | 0
002 | 573311511 |  | Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 |  | M2 | 17.16 |  | 0
003 | 5771551b |  | Asfaltová vrstva tl.0,2 m |  | M2 | 17.16 |  | 0
004 | 577PC |  | Oprava a doplnění poškozených částí asfaltu (mimo š 80 cm) |  | M2 | 10 |  | 0
| 005 |  | Komunikace |  |  |  |  | 0
| 008 |  | Trubní vedení
001 | 899620151 |  | Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop |  | M3 | 13.51 |  | 0
002 | 899PC |  | Označení, tabulky |  | kpl | 1 |  | 0
| 008 |  | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
001 | 998312021 |  | Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh (přesun po staveništi) |  | T | 62.2 |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
| M21 |  | Elektropřípojka
001 | 460010023 |  | Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném |  | KM | 0,1600 |  | 0
002 | 132212101 |  | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 |  | M3 | 10 |  | 0
003 | 132212109 |  | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 |  | M3 | 10 |  | 0
004 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | M3 | 10 |  | 0
005 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky |  | M3 | 10 |  | 0
006 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku |  | M3 | 1 |  | 0
007 | 741122143 |  | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY) |  | M | 170 |  | 0
008 | 341110980 |  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 |  | M | 170 |  | 0
009 | 34571364 |  | trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90 mm |  | M | 150 |  | 0
010 | 175151101a |  | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m |  | M3 | 4 |  | 0
011 | 583312000 |  | štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál |  | T | 5 |  | 0
012 | 199722 |  | Vodorovná doprava kameniva |  | T | 5 |  | 0
013 | 174101101 |  | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  | M3 | 5 |  | 0
014 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro dovoz ornice z meziskládky |  | M3 | 1 |  | 0
015 | 162301101 |  | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice |  | M3 | 1 |  | 0
016 | 181301105 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 |  | M2 | 30 |  | 0
017 | 005724100 |  | osivo směs travní parková |  | _KG | 0.9 |  | 0
018 | 210PC |  | Napojení v rozvaděči, ostatní připojení |  | kpl | 3 |  | 0
019 | 210PC1 |  | Revizní zpráva |  | kpl | 1 |  | 0
020 | 210PC2 |  | Ohlášení, povolení |  | kpl | 1 |  | 0
| M21 |  | Elektropřípojka |  |  |  |  | 0
| M35 |  | Montáž čerpadel a vodohospodářských zařízení
001 | 350150002 |  | Montáž čerpadel |  | Ks | 2 |  | 0
002 | 4266100PC |  | Čerpadlo kalové (např. SIGMA 50-GFEU (MH) 400 V) |  | Ks | 1 |  | 0
003 | 426111000 |  | Čerpadlo ponorné aut.tlakově řízené (např. EASYPUMP E-DEEP) |  | Ks | 1 |  | 0
| M35 |  | Montáž čerpadel a vodohospodářských zařízení |  |  |  |  | 0
| 004 |  | Celkem | Akumulační nádrž vč.elektropřípojky |  |  |  | 0
| 001 |  | Celkem | SO 01 Drenážní systém nového hřbitova |  |  |  | 0

## SO 02
ROZPOČET - slepý
Stavba: |  | Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I |  |  |  | JKSO:
Objednatel: | [5 empty] | EČO:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Mária Gaborčíková
Měna: CZK | [5 empty] | Datum: | 14.6.2018
P.č. | Kód |  | Popis |  | M.j. | Množství celkem | Cena | Cena celk.
| položky | [5 empty] | jednotková
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I
| 003 |  | SO 02 Odvod srážkových vod nový hřbitov
| 002 |  | Nový hřbitov - jih
| 001 |  | Zemní práce
001 | 113107243 |  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm |  | M2 | 16.09 |  | 0
002 | 132201203 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 |  | M3 | 22.9 |  | 0
003 | 132201209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  | M3 | 22.9 |  | 0
004 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | M3 | 22.9 |  | 0
005 | 162601102 |  | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | M3 | 22.9 |  | 0
006 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky |  | M3 | 22.9 |  | 0
007 | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  | M3 | 7.18 |  | 0
008 | 583312000 |  | štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál |  | T | 14.36 |  | 0
009 | 199722 |  | Vodorovná doprava kameniva |  | T | 14.36 |  | 0
| 001 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 004 |  | Vodorovné konstrukce
001 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku |  | M3 | 1.61 |  | 0
| 004 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 005 |  | Komunikace
001 | 564871116 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm |  | M2 | 6.44 |  | 0
002 | 573311511 |  | Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 |  | M2 | 16.09 |  | 0
003 | 5771551a |  | Asfaltová vrstva tl.0,15 m |  | M2 | 16.09 |  | 0
004 | 577PC |  | Oprava a doplnění poškozených částí asfaltu (mimo š 80 cm) |  | M2 | 5.2525 |  | 0
| 005 |  | Komunikace |  |  |  |  | 0
| 008 |  | Trubní vedení
001 | 871313121 |  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 |  | M | 148.4 |  | 0
002 | 871353121 |  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 |  | M | 39.3 |  | 0
003 | 871363121 |  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 |  | M | 37.5 |  | 0
004 | 286111200 |  | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm |  | Ks | 30 |  | 0
005 | 286111210 |  | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 200 x 4,5 x 5000 mm |  | Ks | 8 |  | 0
006 | 286111240 |  | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 250 x 6,1 x 5000 mm |  | Ks | 8 |  | 0
007 | 721290113a |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace |  | kpl | 1 |  | 0
008 | 877315221a |  | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé |  | komplet | 1 |  | 0
009 | 895941PC1 |  | Zřízení vpusti kanalizační uliční DN 425 |  | Ks | 7 |  | 0
010 | 286619PC006 |  | Spojka ""in situ"" pro šachtu Tegra DN 150 |  | ks | 1 |  | 0
011 | 899203111 |  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg |  | Ks | 7 |  | 0
012 | 286PC010 |  | Dešťová vpusť DN 425, hl. 1750 mm, mříž D400 - dodávka |  | ks | 7 |  | 0
013 | 894812PC019 |  | Šachty plastové DN 600, včetně poklopů, hloubka 1450, poklop litina B 125 |  | ks | 3 |  | 0
014 | 894812PC021 |  | Šachty plastové DN 600, včetně poklopů, hloubka 1450, mříž D 400 |  | ks | 1 |  | 0
015 | 894812PC011 |  | Šachty plastové DN 1000, včetně poklopů, hloubka 2500, poklop litina D 400 |  | ks | 1 |  | 0
| 008 |  | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
001 | 56231204 |  | uzávěr zpětný PP automatický s ocelovou klapkou DN 200 |  | kus | 1 |  | 0
002 | 919735113 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm |  | M | 55.6 |  | 0
003 | 997221551 |  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km |  | T | 4.83 |  | 0
004 | 997221559 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů |  | T | 98.6 |  | 0
005 | 997221611 |  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu |  | T | 4.83 |  | 0
006 | 997221845 |  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) - pro recyklaci |  | T | 4.83 |  | 0
007 | 998312021 |  | Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh (přesun po staveništi) |  | T | 40.21 |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
| 002 |  | Celkem | Nový hřbitov - jih |  |  |  | 0
| 003 |  | Nový hřbitov - centrum
| 001 |  | Zemní práce
001 | 113107243 |  | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm |  | M2 | 23.55 |  | 0
002 | 132201203 |  | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 |  | M3 | 13.4 |  | 0
003 | 132201209 |  | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 |  | M3 | 13.4 |  | 0
004 | 161101101 |  | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m |  | M3 | 13.4 |  | 0
005 | 162601102 |  | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | M3 | 13.4 |  | 0
006 | 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládky |  | M3 | 13.4 |  | 0
007 | 175151101 |  | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m |  | M3 | 7.58 |  | 0
008 | 583312000 |  | štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál |  | T | 15.16 |  | 0
009 | 199722 |  | Vodorovná doprava kameniva |  | T | 15.16 |  | 0
| 001 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 004 |  | Vodorovné konstrukce
001 | 451573111 |  | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku |  | M3 | 0.99 |  | 0
| 004 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | 0
| 005 |  | Komunikace
001 | 564871116 |  | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm |  | M2 | 23.55 |  | 0
002 | 573311511 |  | Prolití podkladu asfaltem v množství 2,5 kg/m2 |  | M2 | 23.55 |  | 0
003 | 5771551a |  | Asfaltová vrstva tl.0,15 m |  | M2 | 23.55 |  | 0
004 | 577PC |  | Oprava a doplnění poškozených částí asfaltu (mimo š 80 cm) |  | M2 | 5.6625 |  | 0
| 005 |  | Komunikace |  |  |  |  | 0
| 008 |  | Trubní vedení
001 | 871313121 |  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160 |  | M | 104.8 |  | 0
003 | 871363121 |  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250 |  | M | 47.3 |  | 0
004 | 871373121 |  | Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315 |  | M | 40.1 |  | 0
005 | 286111200 |  | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 160 x 3,6 x 5000 mm |  | Ks | 21 |  | 0
007 | 286111220 |  | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 315 x 7,7 x 5000 mm |  | Ks | 8 |  | 0
008 | 286111240 |  | trubka kanalizační hladká hrdlovaná D 250 x 6,1 x 5000 mm |  | Ks | 10 |  | 0
009 | 721290113a |  | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace |  | kpl | 1 |  | 0
010 | 286619PC006 |  | Spojka ""in situ"" pro šachtu Tegra DN 150 |  | ks | 7 |  | 0
011 | 286619PC006 |  | Spojka ""in situ"" pro šachtu Tegra DN 500 |  | ks | 3 |  | 0
012 | 877315221a |  | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé |  | komplet | 1 |  | 0
013 | 895941PC1 |  | Zřízení vpusti kanalizační uliční DN 425 |  | Ks | 7 |  | 0
014 | 899203111 |  | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg |  | Ks | 7 |  | 0
015 | 286PC010 |  | Dešťová vpusť DN 425, hl. 1750 mm, mříž D400 - dodávka |  | ks | 7 |  | 0
016 | 894812PC019 |  | Šachty plastové DN 600, včetně poklopů, hloubka 1450, poklop litina B 125 |  | ks | 1 |  | 0
017 | 894812PC019 |  | Šachty plastové DN 600, včetně poklopů, hloubka 1450, poklop litina D 400 |  | ks | 4 |  | 0
018 | 894812PC019 |  | Šachty plastové DN 600, včetně poklopů, hloubka 2000, poklop litina D400 |  | ks | 1 |  | 0
| 008 |  | Trubní vedení |  |  |  |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
001 | 919735113 |  | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm |  | M | 94.2 |  | 0
002 | 997221551 |  | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km |  | T | 7.07 |  | 0
003 | 997221559 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů |  | T | 141.4 |  | 0
004 | 997221611 |  | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu |  | T | 7.07 |  | 0
005 | 997221845 |  | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) - pro recyklaci |  | T | 7.07 |  | 0
006 | 998312021 |  | Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh (přesun po staveništi) |  | T | 35.04 |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
| 003 |  | Celkem | Nový hřbitov - centrum |  |  |  | 0
| 003 |  | Celkem | SO 03 Odvod srážkových vod nový hřbitov |  |  |  | 0

## NV
ROZPOČET - slepý
Stavba: |  | Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I |  |  |  | JKSO:
Objednatel: | [5 empty] | EČO:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval: Mária Gaborčíková
Měna: CZK | [5 empty] | Datum: | 14.6.2018
P.č. | Kód |  | Popis |  | M.j. | Množství celkem | Cena | Cena celk.
| položky | [5 empty] | jednotková
1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7
Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I
| 001 |  | Kácení stromů, náhradní výsadba, objezd, propustek, žlab, ochrana kořenů
| 001 |  | Zemní práce
001 | 111101101 |  | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha |  | ha | 0.0021 |  | 0
002 | 111201101 |  | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 |  | m2 | 30 |  | 0
003 | 111201401 |  | Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm |  | m2 | 30 |  | 0
004 | 112151351 |  | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,2 m |  | Ks | 2 |  | 0
005 | 112151352 |  | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m |  | Ks | 4 |  | 0
006 | 112151353 |  | Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m |  | Ks | 1 |  | 0
007 | 112201111 |  | Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy |  | Ks | 2 |  | 0
008 | 112201112 |  | Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy |  | Ks | 4 |  | 0
009 | 112201113 |  | Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy |  | Ks | 1 |  | 0
010 | 113106192 |  | Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 |  | m2 | 6 |  | 0
011 | 113107323 |  | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2 |  | m2 | 50 |  | 0
012 | 119001421 |  | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů |  | m | 1 |  | 0
013 | 119003131 |  | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení |  | m | 20 |  | 0
014 | 119003132 |  | Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění |  | m | 20 |  | 0
015 | 119003211 |  | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení |  | m | 60 |  | 0
016 | 119003212 |  | Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění |  | m | 60 |  | 0
017 | 120001101 |  | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí |  | m3 | 3 |  | 0
018 | 121101101 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m |  | m3 | 7.65 |  | 0
019 | 121101103 |  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m |  | M3 | 7.65 |  | 0
020 | 122202201 |  | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 |  | m3 | 15.3 |  | 0
021 | 122202209 |  | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost |  | m3 | 15.3 |  | 0
022 | 124303101 |  | Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 |  | M3 | 25.9 |  | 0
023 | 124303109 |  | Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 4 za lepivost |  | M3 | 25.9 |  | 0
024 | 162201102 |  | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | m3 | 15.3 |  | 0
025 | 162301401 |  | Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm |  | Ks | 1 |  | 0
026 | 162301405 |  | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm |  | Ks | 5 |  | 0
027 | 162301406 |  | Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm |  | Ks | 1 |  | 0
028 | 162301411 |  | Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm |  | Ks | 1 |  | 0
029 | 162301415 |  | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm |  | Ks | 5 |  | 0
030 | 162301416 |  | Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 500 mm |  | Ks | 1 |  | 0
031 | 162301421 |  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm |  | Ks | 6 |  | 0
032 | 162301422 |  | Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm |  | Ks | 1 |  | 0
033 | 162601102 |  | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 |  | M3 | 25.9 |  | 0
034 | 167101101 |  | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 |  | m3 | 15.3 |  | 0
035 | 171201101 |  | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných |  | m3 | 15.3 |  | 0
036 | 181301102 |  | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 |  | m2 | 0 |  | 0
037 | 181951102 |  | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním |  | m2 | 51 |  | 0
038 | 181PC |  | Zdravotní řez kořenů dotčených výkopem, ochrana textilií, ošetření přípravkem na rany, vlhčení |  | kpl | 1 |  | 0
039 | 183101321 |  | Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 |  | Ks | 7 |  | 0
040 | 183106614 |  | Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo na svahu do 1:5 hloubky do 1400 mm |  | M | 50 |  | 0
041 | 184102114 |  | Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 |  | Ks | 7 |  | 0
042 | 184215132 |  | Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m |  | Ks | 7 |  | 0
043 | 0264PC |  | Stromky dle výběru investora, náhradní výsadba, výška cca 1,4 m |  | Ks | 7 |  | 0
044 | 184813121 |  | Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 |  | Ks | 7 |  | 0
045 | 184815111 |  | Obrytí kolem sazenic v půdě lehké |  | Ks | 7 |  | 0
046 | 184801121 |  | Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 |  | Ks | 7 |  | 0
047 | 184811121 |  | Zdravotní diagnostika stromu metodou akustické tomografie do D 0,5 m |  | Ks | 8 |  | 0
048 | 005724100 |  | osivo směs travní parková |  | _KG | 1.53 |  | 0
049 | 605912500 |  | kůl vyvazovací dřevěný délka 150 cm průměr 8 cm |  | Ks | 21 |  | 0
050 | 6933PC |  | Kořenovzdorná fólie |  | M2 | 115 |  | 0
| 001 |  | Zemní práce |  |  |  |  | 0
| 002 |  | Zakládání |  |  |  |  | 0
001 | 215901101 |  | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 |  | m2 | 51 |  | 0
| 002 |  | Zakládání |  |  |  |  | 0
| 005 |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  | 0
001 | 564561111 |  | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm |  | m2 | 102 |  | 0
002 | 564730011 |  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 100 mm |  | m2 | 51 |  | 0
003 | 564761111 |  | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm |  | m2 | 51 |  | 0
004 | 584121111 |  | Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm |  | m2 | 6 |  | 0
005 | 59381007 |  | panel silniční 300x200x18 cm |  | kus | 1 |  | 0
| 005 |  | Komunikace pozemní |  |  |  |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání
001 | 913111111 |  | Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky |  | kus | 8 |  | 0
002 | 913111112 |  | Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky |  | kus | 8 |  | 0
003 | 913111115 |  | Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní |  | kus | 15 |  | 0
004 | 913111211 |  | Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití |  | kus | 14 |  | 0
005 | 913111212 |  | Příplatek k dočasnému sloupku délky do 2 m za první a ZKD den použití |  | kus | 14 |  | 0
006 | 913111215 |  | Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití |  | kus | 210 |  | 0
007 | 913221113 |  | Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 3 m s 5 světly |  | kus | 2 |  | 0
008 | 913221213 |  | Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 3m s 5 světly za první a ZKD den použití |  | kus | 28 |  | 0
009 | 95271185 |  | nájem akumulátoru 12V/55Ah nájem za 1 den/do 7 dní |  | kus | 28 |  | 0
010 | 913911112 |  | Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah |  | kus | 2 |  | 0
011 | 913911212 |  | Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití |  | kus | 28 |  | 0
012 | 914111111 |  | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu |  | kus | 5 |  | 0
013 | 40444000 |  | značka dopravní svislá výstražná FeZn A1-A30 P1,P4 700mm |  | kus | 5 |  | 0
014 | 914511112 |  | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou |  | kus | 1 |  | 0
015 | 40445225 |  | sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm |  | kus | 1 |  | 0
016 | 919441211 |  | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500 |  | kus | 1 |  | 0
017 | 919535557 |  | Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 16/20 |  | m3 | 9.05 |  | 0
018 | 919726123 |  | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 |  | m2 | 51 |  | 0
019 | 935112211 |  | Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm |  | M | 37 |  | 0
020 | 592274970 |  | žlabovka betonová TBM 20-80 33x80x10 cm |  | Ks | 114.36 |  | 0
021 | 997221571 |  | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km |  | t | 30.6 |  | 0
022 | 997221579 |  | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot |  | t | 30.6 |  | 0
023 | 998225111 |  | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným |  | t | 30.6 |  | 0
024 | 998225194 |  | Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m |  | t | 30.6 |  | 0
025 | 998312021 |  | Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh (přesun po staveništi) |  | T | 16.46 |  | 0
| 009 |  | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  |  | 0
| 001 |  | Celkem | Kácení stromů, náhradní výsadba, objezd, propustek, žlab, ochrana kořenů |  |  |  | 0

## OaVN
ROZPOČET - slepý
Stavba: |  | Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I |  |  | JKSO:
Objednatel: |  |  |  |  | EČO:
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval: Mária Gaborčíková
Měna: CZK |  |  |  |  | Datum: | 14.6.2018
P.č. | Kód |  | Popis | M.j. | Množství celkem | Cena | Cena celk.
| položky |  |  |  |  | jednotková
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Milevsko - veřejné pohřebiště - drenážní systém a odvodnění - ETAPA I
| ON |  | Ostatní a vedlejší náklady
001 | 011314000 |  | Archeologický dohled | Ks | 1 |  | 0
002 | 012103000 |  | Geodetické práce před výstavbou | Ks | 1 |  | 0
003 | 012203000 |  | Geodetické práce při provádění stavby | Ks | 1 |  | 0
004 | 012303000 |  | Geodetické práce po výstavbě | Ks | 1 |  | 0
005 | 013254000 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby | Ks | 1 |  | 0
006 | 030001000 |  | Zařízení staveniště | Ks | 1 |  | 0
007 | 032903000 |  | Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště | Ks | 1 |  | 0
008 | 034002000 |  | Zabezpečení staveniště | Ks | 1 |  | 0
009 | 039002000 |  | Zrušení zařízení staveniště | Ks | 1 |  | 0
010 | 041103000 |  | Autorský dozor projektanta | Ks | 1 |  | 0
011 | 043134000 |  | Zkoušky zatěžovací | Ks | 1 |  | 0
012 | 050001000 |  | Finanční náklady | Ks | 1 |  | 0
013 | 070001000 |  | Provozní vlivy | Ks | 1 |  | 0
014 | 075603000 |  | Jiná ochranná pásma | Ks | 1 |  | 0
015 | 092103001 |  | Náklady na zkušební provoz | Ks | 1 |  | 0
016 | 042403000 |  | Vliv stavby na životní prostředí - ochrana nadzemní části stromů | Ks | 1 |  | 0
| ON |  | Ostatní a vedlejší náklady |  |  |  | 0