- A. Průvodní zpráva

A.1. 	Identifikační  údaje

A.1.1 Identifikační údaje

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- A.2. 	Seznam vstupních podkladů

A.3. 	Údaje o území

A.4. 	Údaje o stavbě

A.5. 	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

# A.1  Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

Název : 				Rozšíření skládky TKO Milevsko - Jenišovice –

Charakter stavby : 			novostavba

Místo : 				k.ú. Něžovice

Investor : 				Městský úřad Milevsko

Schvalující orgán : 			MÚ Milevsko – odbor ŽP

Orgán udělující souhlas k výstavbě:	MÚ Milevsko - odbor výstavby

Provozovatel :				Technické služby Milevsko

Stupeň dokumentace:			projekt pro SP

Dodavatel : 				není dosud znám

A.1.2  Údaje o žadateli

Městský úřad Milevsko

A.1.3  Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel PD:                     SPESTAP s.r.o., Čechova 1247 , 256 06 Benešov

Zodpovědný projektant:         ing. Jiří Slanina

A.2  Seznam vstupních podkladů

- Hydrogeologický a inženýrsko geologický průzkum - Gekon Plzeň 03/1992

- Doplňující geologický průzkum - SG - Geotechnika České Budějovice 05/2007

- Projekt odplynění skládky Milevsko - Jenišovice - ÚVVP Praha-Běchovice 05/1994

- Výškopisné a polohopisné zaměření – Ing. Koudelka, Milevsko 01/2023

- Projekt 2. etapy skládky Milevsko – Projekta Tábor s.r.o. 09/1998

- Projekt 3. etapy skládky Milevsko – Projekta Tábor s.r.o. 07/2007

- A.3  Údaje o území

Vlastním staveništěm je část svahu a mělké terénní deprese nad  a vesle stávající  3. etapy skládky, jak je vymezeno na situaci 1:600 a v celkové situaci v měř. 1 : 1300. Vzhledem k požadavku investora na rychlost zpracování projektové dokumentace, nebylo možné provést v prostoru výstavby hydrogeologický průzkum. Geologické a hydrologické údaje byly použity z průzkumu provedeného pro 3. etapu skládky

A.4  Údaje o stavbě

Účel stavby

Připravit prostor pro ukládání tuhého komunálního odpadu dle příslušných norem a předpisů.

- Jedná se o trvalou stavbu a stavba je charakterizována jako novostavba.

- Výstavba se provádí v oploceném areálu skládky

Umístění lokality :

Obec: Milevsko, okres Písek

Katastrální území: Něžovice

Číslo hydrologického povodí: č.1-07-04-1040.

V okolí lokality se v předpokládaném směru proudění podzemní vody nenacházejí vodohospodářsky využívané objekty.

- V současnosti je v provozu 2. a 3. etapa skládky.

- Stavba nemá nároky na energie, teplo a užitkovou vodu. Stavba navazuje na již vybudované předchozí etapy.

Provozovatelem stavby budou  Technické služby Milevsko

Soupis prací

- Sejmutí ornice

- Výkopové a násypové práce dle PP a PF

- Položení drenážního vedení a drenážních vrstev

- Úprava toku

- Položení těsnících vrstev

- Položení svodu skládkových vod

- Výstavba šachet

- Položení výtlačného potrubí

- Realizace stavby (předpoklad):

07/2023 -zahájení stavby

(upřesnění termínů bude po výběru dodavatele, případně dle postupu financování stavby)

Zkušební provoz bude probíhat v rámci  záruční lhůty na dodavatelské práce. Po provedené prohlídce je potřebné pořídit zaměření skutečného provedení a to jak výškově, tak situačně. Užívání stavby je možné po její řádné kolaudaci a po jejím předání provozovateli.

- Služebnosti

Stavba je dopravně přístupna po stávající komunikaci a vnitřních cestách.

- Dotčené pozemky  k.ú. Něžovice

- Parcela		kultura		vlastník

- 2685/24	ost.pl		Město Milevsko

- 2685/28	ost.pl		Město Milevsko

- 2685/29	ost.pl		Město Milevsko

A.5  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

- Stavba je rozdělena do těchto objektů:

SO 01	1. část výstavby – severní část

SO 02	2. část výstavby – západní část